zał. nr 2 do zapytania ofertowego

z 06.04.2017 r. r. znak KUU/DP/2131- 3/1101/17

.......................................................

( pieczęć firmowa)

# FORMULARZ OFERTOWY  część …….

.......................................................................................................................................................

( pełna nazwa )

.......................................................................................................................................................

( pełna nazwa)

.......................................................................................................................................................

( adres siedziby)

............................................................                                      .....................................................

(REGON Wykonawcy)	                         (NIP Wykonawcy)

............................................................                                      .....................................................

(telefon)                                                                                                                                                                                                                      (telefon / fax)

............................................................                                      .....................................................

(adres strony internetowej)                                                                                                                                                                                                                 (e – mail)

Dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym:

.......................................................................................................................................................

(zarejestrowany przez, wpisany do)

Reprezentacja Wykonawcy (zarząd, przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, prokurenci):

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko- funkcja)

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko- funkcja)

Oferujemy przyjęcie do realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego swoim zakresem zakup i dostawę wraz z montażem (montaż dotyczy części 3 zamówienia) sprzętu, przyrządów oraz oprzyrządowania rehabilitacyjnego w ramach projektu pn. „Mieszkanie wspierane  w Jarosławiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 06.04.2017 r. znak: KUU/DP/2131- 3/1101/17, za cenę brutto uwzględniającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynoszącą:

……………………….zł brutto (słownie: …………….…………………….…………… ..

………………………………………………………………………………………………),

w tym podatek VAT w stawce:

…… % i kwocie ………………………………………...…………………………………..

(słownie: ……………………………………………………………………………………).

Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego  po stronie Zamawiającego TAK/NIE .

Jeżeli Wykonawca wskaże TAK   (powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego), Wykonawca wskazuje rodzaj towaru/usługi, który ten obowiązek dotyczy ……………..

………………………………………………………………(nazwa towaru/usługi).

Część 1 - Sprzęt, przyrządy i oprzyrządowanie rehabilitacyjne*

| Lp. | Nazwa | Opis, wymagania techniczne, parametry minimalne | Liczba (szt.) | Oferowany sprzęt, przyrządy, oprzyrządowanie (parametry, marka, model)1) | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko rehabilitacyjne | - wymiary min. 101cm x 214 cm - max. waga użytkownika co najmniej 135 kg - regulacja wysokości leża od 40 cm do min. 80 cm - regulacja oparcia pleców: min. 0-70 ° - regulacja oparcia podudzi: min. 0-20 ° - elektryczna regulacja funkcji za pomocą pilota, - kółka jezdne 4 szt., blokowane - barierka boczna drewniane, 2 poprzeczki z możliwością opuszczania - siłowniki Linak - wysięgnik wraz z uchwytem trójkątnym 80 kg - elementy metalowe malowane proszkowo, elementy drewniane w kolorze Bukowym - leże czterosegmentowe, - leże z listew drewnianych lub materiałów drewnopochodnych sprężynujących - możliwość zablokowania poszczególnych pozycji leża - pozycja antytrendelenburga | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Podkłady rehabilitacyjne | - wymiary materaca 90x200 cm - zabezpieczone gumkami - wykonany z tkaniny frotte - zabezpieczony od spodu tkaniną PNSA - z możliwością prania | 16 |  |  |  |  |
| 3. | Materac przeciwodleżynowy | - wymiar pasujący do łóżka rehabilitacyjnego z pozycji nr 1, - wysokość materaca min. 12cm - wykonany z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości - pokrowiec wykonany z grubo plecionej bawełny - struktura wycięć w kształcie gofra | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Grusza rehabilitacyjna/ Pufa | - wymiar : szerokość 100 cm, wysokość: 100 – 130 cm - łatwo dopasowujące się do ciała osoby siedzącej - poszycie z eko-skóry jednokolorowej łatwo zmywalnej - rodzaj wypełnienia: polistyren - co najmniej 4 różne kolory (kolory do uzgodnienia z zamawiającym) | 8 |  |  |  |  |
| 5. | Poręcz ze stopniem do wanny | - wykonana ze stali (podest stopnia wykonany z lakierowanego drewna) - regulacja wysokości uchwytu (mocowania wannowego) - wysokość poręczy – min. 87 cm - max. obciążenie użytkownika – min. 120 kg - wysokość stopnia – min. 24 cm - szerokość stopnia – min. 34 cm - długość stopnia –min. 47 cm - możliwość umiejscowienia stopnia zarówno z lewej jak i prawej strony od poręczy - uchwyty antypoślizgowe - poręcz mocowana jest do brzegu wanny - antypoślizgowe podkładki pod nóżki | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Wózek prysznicowy toaletowy | - cztery kółka skrętne w tym dwa z hamulcem - szerokość min. 40 cm - wysokość oparcia min. 28 cm - max. obciążenie użytkownika 100 kg | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Mata antypoślizgowa do wanny | - wymiary 40 x 100 cm (+/- 20%) - antypoślizgowa powierzchnia - przyssawki gwarantujące dobre przyleganie maty do wanny - wykonana z tworzywa PCV | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Wałek rehabilitacyjny | - wymiary min. 20cmx60cm max. 30cm x 100cm - wykonany z pianki poliuretanowej - pokryty materiałem skóropodobnym łatwo zmywalnym | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Materac rehabilitacyjny (trzyczęściowy składany) | - wymiary 195x100x5 cm - wykonany z pianki poliuretanowej - pokryty łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym - składany w trzech częściach | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Lampa bakteriobójcza | - przejezdna na statywie, - bezpośredniego działania - napięcie zasilania: 230 V 50 Hz - moc promienników – 1x30W - natężenie promieniowania zodległości1 m min. 2,3 W/m2 - trwałość promiennika : 8000 h - rodzaj pracy: ciągła - stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym - I | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2  - Podnośnik transportowy przeznaczony do przemieszczania osób niepełnosprawnych*

| Lp. | Nazwa | Opis, wymagania techniczne, parametry minimalne | Liczba (szt.) | Oferowany sprzęt, przyrządy, oprzyrządowanie (parametry, marka, model)1) | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podnośnik mobilny/ rehabilitacyjny | - w zestawie z pelotą (chusta) - podnośnik automatyczny sterowany na pilota - cztery koła, blokada min. 2 kół - regulacja manualna szerokości ramion jezdnych na czas podnoszenia- opuszczania, - czteropunktowy wieszak (dźwigar) - mechaniczne opuszczanie awaryjne, - wysokość podniesienia – min. 44 cm, max. co najmniej 163 cm - rozstaw podstawy – pozycja złożona min. 63 cm, pozycja rozłożona – min. 92 cm - liczba cykli na naładowanej baterii – min. 40 cykli, - maksymalne bezpieczne zawieszenie – min. 150 kg - minimalna waga urządzenia – 34 kg | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 3 - Podnośnik sufitowy przeznaczony do przemieszczania osób niepełnosprawnych* |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Opis, wymagania techniczne, parametry minimalne | Liczba (szt.) | Oferowany sprzęt, przyrządy, oprzyrządowanie (parametry, marka, model)1) | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| 1. | Podnośnik sufitowy | - system złożony z układu szyn, kasety, szelek (peloty) i osprzętu - wygodna pelota ze stabilizacją głowy - pelota z możliwością umieszczenia w wannie (kąpielowa) - minimalne obciążenie 150 kg - ok. 55 m odcinków prostych szyn, zakrętów, trawersów (pod dwoma równoległymi szynami przemieszcza się swobodnie szyna prostopadła, na której zawieszona jest kaseta – układ umożliwiający przemieszczanie pacjentów pomiędzy dowolnymi punktami przestrzeni pod szynami) mocowanych do sufitu, - elementy służące do mocowania szyn (kotwy, bloczki, śruby), rolki szyny odpowiedzialne za przesuwanie kasety wzdłuż szyn, paski dystansowe (dopasowujące system do wysokości obsługiwanych pomieszczeń), odboje, zaślepki itd. - podnośnik z dwoma paskami, które umożliwiają płynne przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami pod futryną (bez dokonywania jakichkolwiek przeróbek budowlanych) - pilot na kablu - ładowarka baterii | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

¹) Wykonawca ma obowiązek pod rygorem odrzucenia oferty wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Oferowany sprzęt, przyrządy. oprzyrządowanie (parametry, marka, model)”. Proponowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być sprzeczne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. W przypadku gdy oferowane parametry są takie same jak określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien wpisać „TAK”

*wypełnić część (części), której (których) dotyczy oferta – pozostałe należy przekreślić

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Gwarantujemy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wskazane w zapytaniu ofertowym wymagania techniczno – eksploatacyjne i jakościowe.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że wzięliśmy pod uwagę wszystkie okoliczności i uwarunkowania mające lub mogące mieć wpływ na realizacją przedmiotu zamówienia i zostało to przez nas uwzględnione w cenie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- Gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

- część 1: ………………. dni (zgodnie z działem VI zapytania ofertowego należy wpisać odpowiednio: 7 lub 10 dni)**;

- część 2/część 3: do 28 kwietnia 2017 r.**

- Na przedmiot zamówienia określony:

-  w części 1 udzielamy gwarancji co najmniej na okres gwarancji udzielonej przez producenta**;

-  w części 2 /części 3 udzielamy ………………. miesięcznego okresu gwarancji jakości (zgodnie z działem VI zapytania ofertowego należy wpisać odpowiednio: 24 lub 30 lub 36 miesięcy).**

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

............................, dnia .................			           …….............................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

** niepotrzebne skreślić